СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

ЗАОЛЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СУДЖАНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2013 г. №28

Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области на 2013-2022 года

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. « 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Собрание депутатов Заолешенского сельсовета

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Заолешенский сельсовет» Суджанского района Курской области  на 2013-2022 годы согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Заолешенского сельсовета                               Логунов И.М.

УТВЕРЖДЕНА

Решением Собрания депутатов

Заолешенского сельсовета

Суджанского района

Курской области

от                               №

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗАОЛЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НА  2013-2022 ГОДЫ.

1.Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Заолешенский сельсовет" Суджанского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Постановление правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области |
| Соисполнители программы | Администрация Заолешенского сельсовета Суджанского района Курской области, организации коммунального комплекса муниципального района, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры |
| Цель Программы | - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры; создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство |
| Задачи Программы | Создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; разработка мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры; определение необходимого объема финансовых средств для реализации Программы; создание основы для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам;повышение энергетической эффективности экономики МО «Заолешенский сельсовет» |
| Целевые показатели | В сфере жилищной политики: - довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 28м2 общей площади на человека; - снести ветхий и аварийный жилищный фонд; - осуществить строительство нового жилья на свободных территориях; - расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах. В сфере водоснабжения: - строительство новых сетей водоснабжения; - капитальный ремонт существующих водопроводных сетей; - обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 560м3/сутки; - строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности В сфере газоснабжения: - замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения; - прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки- 1.2 км; - подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки В сфере электроснабжения: - замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения; - подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки; - реконструкция ЛЭП 35 кВ «Суджа-Рубанщина» - реконструкция ЛЭП 35 кВ «Рубанщина-Дарьино» Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 14890 тыс. рублей, в т.ч.: 2013 год - 6450 тыс. рублей; 2014 год- 120 тыс. рублей; 2015 год - 4130 тыс. рублей; 2016 год - 3140 тыс. рублей; 2017 год- 150 тыс. рублей; 2018 год- 160 тыс. рублей; 2019 год - 170 тыс. рублей; 2020 год - 180 тыс. рублей; 2021 год - 190 тыс. рублей; 2022 год - 200 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создание благоприятной среды обитания в сельском поселении. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшит экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1.Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Заолешенский сельсовет» входит в состав Суджанского района Курской области.

Муниципальное образование «Заолешенский сельсовет» включает в себя 5 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Заолешенский сельсовет» является слобода Заолешенка.

Численность   населения   муниципального   образования   по   состоянию   на 01.01.2012 года составила 3296 человек.

Муниципальное образование «Заолешенский сельсовет» на протяжении длительного периода сохраняет аграрную специализацию (выращивание зерновых и кормовых культур, разведении КРС, свиней).На территории поселения расположено два крупных и шесть  более мелких сельскохозяйственных предприятий, а также хозяйствующие субъекты других отраслей экономики.

2.2. Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Заолешенский сельсовет» составляют индивидуальные жилые дома.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 81,4 тыс.м2.

Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 24,7 м2.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом - 100 %, сетевым газоснабжением - 100 %.

Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

Показатели индивидуального жилищного фонда Заолешенского сельсовета на 01. 01. 2012 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами (/дворов/чел.) |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (ед.) | водопровод | Электроэнергия | газ | вода | Электроэнергия | газ | Удельное на 1человека |  |  | Всего |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб. м/чел) | Вода (т.куб.м) | Электроэнергия (т.кВтч) | Газ (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Заолешенка | 915 | 2665 | 915/2665 | 915/2665 | 910/2649 | 900 | 915 | 910 | 45 | 960 | 360 | 3,12 | 136,6 | 178,1 |
| 2 | х.Княжий | 74 | 195 | - | 74/195 | 73/193 | - | 74 | 73 | 45 | 960 | 360 | 12,7 | 300,2 | 40,9 |
| 3 | с.Гоголевка | 60 | 184 | 59/181 | 60/184 | 59/182 | 48 | 60 | 59 | 45 | 960 | 360 | - | 25,8 | - |
| 4 | х.Олешня | 43 | 104 | 20/50 | 43/104 | 42/101 | 15 | 43 | 43 | 45 | 960 | 360 | 1,1 | 45,4 | 3,4 |
| 5 | д.Рубанщина | 61 | 148 | 60/145 | 61/148 | 60/145 | 55 | 61 | 60 | 45 | 960 | 360 | 2,8 | 68,9 | 4,9 |
|  | Итого по МО | 1153 | 3296 | 1054/3041 | 1153/3296 | 1144/3270 | 1018 | 1153 | 1145 | 225 | 4800 | 1800 | 19.72 | 576.9 | 227.3 |

Показатели объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

МО «Заолешенский сельсовет» за 2012 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВт) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Администрация МО | 8 | - | 60 | - | 60 | - | - | 60 | - | 1 | 1 | - | 2500 | 2600 |
| 2 | МКУК «Заолешенский СДК» | 7 | 270 | 1040 | - | 1040 | - | - | 1040 | - | 1 | 1 | - | 5000 | 20000 |
| 3 | МКУК «Гоголевский ЦСДК» | 5 | 240 | 176 | - | 176 | - | - | 176 | - | 1 | 1 | - | 2000 | 8200 |
|  | Итого по МО | 20 | - | 982 | - | 1276 | - | - | 1276 | - | 3 | 3 | - | 9500 | 3080 |

Показатели организаций производственной и коммерческой сферы,

функционирующих на территории МО «Заолешенского сельсовета» за 2013 год

| № пп |  |  |  | Наименование объекта, населённого пункта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (кв.м.) | Наличие приборов учета (ед) | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Числен ность работни ков |  | вместимость | Общая пло щадь кв.м. | отопление | водопровод | газ | вода | электроэнергия | газ | Вода куб.м | электроэнергия | Газ куб.м. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центральной котельной | От собственного источника |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Магазин ИП Карачевцева Л.Н. вс.Заолешенка | 2 | - | 52 | - | 52 | - | - | 52 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | Магазин ИП Козлов Н.А. в с.Заолешенка | 2 | - | 34 | - | 34 | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | Магазин ИП Садыхов Ю.Д. в с.Заолешенка | 6 | - | 75 | - | 75 | - | - | 75 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | Магазин ИП Петин В.Г. В с.Заолешенка | 4 | - | 72 | - | 72 | - | - | 72 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | Магазин ИП Решетняк Е.П. В с.Заолешенка | 2 | - | 54 | - | 54 | - | - | 54 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | Магазин ИП Сластёнов Н.М. с.Заолешенка | 3 | - | 42 | - | 42 | - | - | 42 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Магазиин ИП Бибикова Е.А. В с.Заолешенка | 6 | - | 85 | - | 85 | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 8 | Магазин ИП Петренко О.В. с.Гоголевка | 1 | - | 25 | - | 25 | - | - | 25 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 9 | Магазин ООО «Факел» в с.Заолешенка | 2 | - | 179 | - | 179 | - | - | 179 |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 10 | Магазин ПО «Суджанское» в с.Гоголевка | 1 | - | 54 | - | 54 | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | Магазин ПО «Суджанское» в с.Олешня | 1 | - | 54 | - | 54 | - | - | - |  | 1 | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Итого по МО | 30 |  | 726 |  | 726 |  |  | 499 |  | 11 | 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Показатели функционирующих на территории МО «Заолешенский

сельсовет» организаций (объектов)бюджетной сферы, находящихся в

районной, областной и федеральной собственности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта, населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Нормативное потребление коммунальных услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен ность работников (чел.) | Мощность (вместимость) (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | отопление |  | водопровод |  | Газ | вода | электроэнергия | Газ | Вода (куб.м) | Электроэнергия (кВтч) | Газ (куб.м) |
|  |  |  |  |  | От центральной котельной | От собственного источника | От центрального водопровода | От собственного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | ФАП с.Гоголевка | 2 | - | 89.9 | - | 89.9 | 89.9 | - | 89.9 | - | 1 | 1 | - | 750 | 3000 |
| 2 | СОШ с.Заолешенка | 31 | 200 | 731 | - | 731 | 731 | - | 731 | - | 1 | 1 | 84 | 15700 | 16300 |
| 3 | СОШ с.Гоголевка | 21 | 80 | 141 | - | 141 | 141 | - | - | - | 1 | - | - | 6000 | - |
| 4 | д/сад с.Заолешенка | 25 | 95 | 881 | - | 881 | 881 | - | 881 | 1 | 1 | 1 | 767 | 45000 | 40000 |
|  | Итого по МО | 79 | 375 | 1842.9 | - | 1842.9 | 1842.9 | - | 1701.9 | 1 | 4 | 3 | 851 | 67450 | 59300 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Заолешенского сельсовета предусмотрено от электрических сетей Суджанских РЭС  ПО ЮЭС сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». Электрифицировано муниципальное образование от подстанции 35/10 кВ «Рубанщина», расположенной на производственном участке у западной границы с.Гоголевка.

Заолешенский сельсовет пересекают ЛЭП 330 кВ  (8.7 км) в направлении Суджа-Сумы, ЛЭП 110 кВ (9,8) в направлении ПС «Суджа»- ПС «8 Марта».Кроме того, по территории Заолешенского сельсовета проходит линия электропередач 35 кВ «Суджа-Рубанщина» и «Рубанщина-Дарьино » (19 км).

Впоселении расположено также 12 трансформаторных подстанций различной мощности, до 84,6 км линий элекропередач напряжением 0,4- 10 кВ.Потребление электрической энергии достигает 30-55% от мощности трансформаторных подстанций.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены, ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

2.4.Газоснабжен ие

Газоснабжение жилых и коммунально-бытовых потребителей Заолешенского сельсовета выполняется на основании схемы газоснабжения поселения и обеспечивается на базе природного сетевого газа от АГРС-12 «Суджа».

Все населённые пункты на территории сельсовета газифицированы, объём негазифицированного жилого фонда не превышает 5%.

2.5. Водоснабжение.

Водоснабжение населенных пунктов сельсовета осуществляется из артезианских скважин, а также колодцев.Подача воды производится электрическими насосами  произволительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям  по магистральным сетям в т.ч. И на водоразборные колонки.

Всего на территории сельсовета 9 водонапорных башен производительностью 18-28 м3/час, 10 артезианских скважин, 18,4 км водонапорных сетей. Степень износа магистральных сетей, водонапорных башен в результате эксплуатации достигает 30-60 %, требуется капитальный ремонт.

Система  хозяйственного  питьевого водоснабжения объединена с противопожарной, тупиковая, в основном диаметр магистральных сетей 100-150мм, давление 1-4 кг/см2, производительность 18-35 м3/час.

Централизованной системой водоснабжения в Заолешенского сельсовете оборудован весь жилищный фонд за исключением хутора Княжий. Водоснабжение хутора осуществляется из 5 электромеханических колодцев на малоглубинных артезианских скважинах.

Водопотребление в  Заолешенском сельсовете за 2011 год составило 57709,5м3. Централизованного горячего водоснабжения не имеется.

В целом потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории Заолешенского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения по МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 5

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Межпоселковые газопроводы |  |  | Распределительные газопроводы |  |  | Кол-во дворов подключенных к сетевому газоснабжению |  | Годовой объем потребляемого газа (т. куб.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность (м) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | % к общему наличию | Всего | В том числе население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с. Заолешенка АГРС- ГРП |  |  |  | 430,2 | 1985 | 67,5 | 2665 | 100 | 3606,41 | 3393,15 |
| 2 | с.Заолешенка при строительстве автодороги на участке обхода г.Суджа га |  |  |  | 1051,18 | 2008 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | с. Заолешенка ул.Новосёловка |  |  |  | 2894 | 1986 | 67,5 |  |  |  |  |
| 4 | с.Заолешенка ул.Набережная |  |  |  | 669 | 1986 | 67,5 |  |  |  |  |
| 5 | с.Заолешенка ул.Новосёловка |  |  |  | 317 | 1987 | 62,5 |  |  |  |  |
| 6 | с.Заолешенка ул.Набережная |  |  |  | 585 | 1987 | 62,5 |  |  |  |  |
| 7 | с.Заолешенка ул.А.Бутенко |  |  |  | 538 | 1986 | 67,6 |  |  |  |  |
| 8 | с.Заолешенка ул. А.Бутенко |  |  |  | 647,8 | 1987 | 62,5 |  |  |  |  |
| 9 | с.Заолешенка ул.А.Бутенко ж/д 99-115 |  |  |  | 218,7 | 1992 | 55 |  |  |  |  |
| 10 | с.Заолешенка ул.А.Бутенко |  |  |  | 863 | 1993 | 50 |  |  |  |  |
| 11 | с.Заолешенка трест «Межрайгаз» |  |  |  | 91 | 1988 | 60 |  |  |  |  |
| 12 | с.Заолешенка ул.Октябрьская |  |  |  | 1199 | 1988 | 60 |  |  |  |  |
| 13 | с.Заолешенка ул.Новосёловка |  |  |  | 627,2 | 1988 | 60 |  |  |  |  |
| 14 | с.Заолешенка ул.Октябрьская |  |  |  | 260 | 1990 | 55 |  |  |  |  |
| 15 | с.Заолешенка ул.Октябрьская |  |  |  | 1010,5 | 1991 | 52,5 |  |  |  |  |
| 16 | с.Заолешенка ул.1 Мая |  |  |  | 1863 | 1990 | 55 |  |  |  |  |
| 17 | с.Заолешенка ул.1 Мая РТП |  |  |  | 154 | 1990 | 55 |  |  |  |  |
| 18 | с.Заолешенка ул.Школьная |  |  |  | 1636,7 | 1992 | 50 |  |  |  |  |
| 19 | с.Заолешенка ул.Забродок |  |  |  | 628 | 1992 | 50 |  |  |  |  |
| 20 | с.Заолешенка ул.Колхозная |  |  |  | 1046 | 1992 | 55 |  |  |  |  |
| 21 | с.Заолешенка ул.В.Набережная |  |  |  | 663 | 1993 | 47,5 |  |  |  |  |
| 22 | с.Заолешенка ул.Н.Набережная |  |  |  | 142 | 1993 | 47,5 |  |  |  |  |
| 23 | с.Заолешенка ул.8 Марта |  |  |  | 1900,5 | 1996 | 40 |  |  |  |  |
| 24 | с.Заолешенка ул.Гай |  |  |  | 1433 | 1997 | 37,5 |  |  |  |  |
| 25 | с.Заолешенка ул.Забродок |  |  |  | 539,5 | 1997 | 37,5 |  |  |  |  |
| 26 | х.Княжий |  |  |  | 6338,65 | 1999 | 32,5 | 195 | 99 | 207,05 | 207,05 |
| 27 | с.Гоголевка | 4584,6 | 1994 | 40 |  |  |  | 184 | 99 | 223,52 | 173,89 |
| 28 | с.Гоголевка |  |  |  | 6880,7 | 1995 | 42,5 |  |  |  |  |
| 29 | с.Гоголевка |  |  |  | 3024,6 | 1997 | 37,5 |  |  |  |  |
| 30 | с.Гоголевка |  |  |  | 669 | 2000 | 30 |  |  |  |  |
| 31 | х.Олешня | 3471,3 | 1998 | 35 |  |  |  | 104 | 95 | 121,45 | 121,45 |
| 32 | х.Олешня |  |  |  | 2797,5 | 2001 | 27,5 |  |  |  |  |
| 33 | д.Рубанщина |  |  |  | 120,8 | 2003 | 22,5 | 148 | 95 | 207,92 | 207,92 |
| 34 | д.Рубанщина |  |  |  | 1883,1 | 2005 | 17,5 |  |  |  |  |
|  | Итого по МО | 8055,9 |  |  | 44208,83 |  |  | 3296 |  | 4366,36 | 262,89 |

Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения по МО «Заолешенский сельсовет» Суджанского района на 01.01.2012г.

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Артезианские скважины |  |  | Водонапорные башни (ед.) |  |  | Водопроводы (км) |  |  | Уличные колонки (ед.) |  |  | Колодцы (ед.) |  | Получают воду от центрального водопровода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Износ (%) | Человек | % к общему числу жителей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | с.Заолешенка | 1 | 1966 | 90 | 2 | 1968-68 | 90 | 9,76 | 1975-89 | 90 |  |  |  | - | - | 2665 | 100 |
| 2 | х.Княжий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2001 | 0 | 2 | 100 | - | - |
| 3 | с.Гоголевка | 2 | 1972 | 80 | 2 | 1972 | 80 | 2,8 | 1972 | 80 | 10 | 1972 | 80 | - | - | 184 | 100 |
| 4 | д.Рубанщина | 1 | 1976 | 70 | 1 | 1977 | 70 | 2,5 | 1976 | 70 | 7 | 1976 | 70 | - | - | 147 | 99 |
| 5 | х.Олешня | 2 | 1985 | 60 | 2 | 1985 | 60 | 1,8 | 1985 | 60 | 7 | 1985-2011 | 60 | 2 | 100 | 58 | 56 |
|  | Итого по МО | 6 | X | 75 | 7 | Х | 75 | 16,86 | Х | 75 |  | Х |  | 4 | 100 | 3054 | 93 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз

спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья .

В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования прогнозируется снижение численности населения. В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2080 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 25,9кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Заолешенский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4-10 кВ при воздействии стихийных явлений, планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования:

- использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП);

- замена ветхих участков линий электропередач, модернизация объектов системы электроснабжения;

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки;

- реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника- ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в населенных пунктах муниципального образования «Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Заолешенка | 2665 | 2661 | 2657 | 2655 | 2653 | 2652 | 2651 | 2650 | 2649 | 2648 | 2647 |
| 2 | х.Княжий | 195 | 194 | 191 | 190 | 189 | 188 | 187 | 186 | 185 | 184 | 183 |
| 3 | с.Гоголевка | 184 | 182 | 181 | 180 | 179 | 178 | 177 | 176 | 175 | 174 | 173 |
| 4 | д.Рубанщина | 148 | 146 | 143 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 |
| 5 | х.Олешня | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
|  | Итого по МО | 3296 | 3286 | 3274 | 3268 | 3262 | 3258 | 3253 | 3248 | 3243 | 3238 | 3233 |

Прогноз строительства жилья в  Муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» Суджанского района на 2013 - 2022 годах

Таблица 8

| Наименование муниципального образования№ пп | Единица измерения | 2012-2016гг. | 2017-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 3 | 4 | 5 |
| Заолешенский сельсовет1 | кв.м. | 1280 | 2720 |
| Итого по МО | кв.м. | 1280 | 2720 |

Динамика наличия жилфонда в муниципальном образовании

«Заолешенский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2012 | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципального образования | Наличие жилфонда на 31.12.2012 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2014 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2016 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2018 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2020 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2022 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Заолешенский сельсовет | 81400 | 200 | 500 | 81700 | 200 | 780 | 82280 | 200 | 500 | 82580 | 200 | 600 | 82980 | 200 | 700 | 83480 |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в муниципальном образовании «Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципального образования | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Заолешенский сельсовет | 81,7 | 3274 | 24,9 | 82280 | 3262 | 25,2 | 82580 | 3253 | 25,4 | 82980 | 3243 | 25,6 | 83480 | 3233 | 25,9 |

Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Заолешенский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Заолешенка | 2657 | 40 | 106280 | 2653 | 45 | 119385 | 2651 | 50 | 132550 | 2649 | 55 | 145695 | 2647 | 60 | 158820 |
| 2 | х.Княжий | 191 | 40 | 7640 | 189 | 45 | 8505 | 187 | 50 | 9350 | 185 | 55 | 10175 | 183 | 60 | 10980 |
| 3 | с.Гоголевка | 181 | 40 | 7240 | 179 | 45 | 8055 | 177 | 50 | 8850 | 175 | 55 | 9625 | 173 | 60 | 10380 |
| 4 | д.Рубанщина | 143 | 40 | 5720 | 140 | 45 | 6300 | 138 | 50 | 6900 | 136 | 55 | 7480 | 134 | 60 | 8040 |
| 5 | х.Олешня | 102 | 40 | 4080 | 101 | 45 | 4545 | 100 | 50 | 5000 | 98 | 55 | 5390 | 96 | 60 | 5760 |
|  | Итого по МО | 3274 | 40 | 130960 | 3262 | 45 | 146790 | 3253 | 50 | 162650 | 3243 | 55 | 178365 | 3233 | 60 | 193980 |

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения МО «Заолешнский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью сохранения сложившейся системы газоснабжения сельсовета и подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия:

- замена ветхих участков газопроводной сети и модернизация объектов системы газоснабжения;

- прокладка уличного газопровода на новых территориях жилой и общественно-деловой застройки — 1,2 км;

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.12).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Заолешенский  сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 12

| № пп |  | Наименование населённых пунктов |  |  |  |  |  | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Един. Измер. | всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | с.Заолешенка ул.Сад | Индивидуальные жилые дома | дом | 55 | - | 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Прочие объекты | ед. | 7 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | с.Заолешенка ул.Садовая | Индивидуальные жилые дома | дом | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 |  | х.Княжий |  |  |  |  |  | Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дом | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Гоголевка |  | Индивидуальные жилые дома | дом | 3 | - | - |  | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Прочие объекты | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | д.Рубанщина | Индивидуальные жилые дома | дом | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 6 | х.Олешня | Индивидуальные жилые дома | дом | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Прочие объекты | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Итого по МО | Индивидуальные жилые дома | дом | 65 | 1 | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 | 3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Прочие объекты | ед. | 7 | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах муниципального образования

«Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Заолешенка | 2657 | 1000 | 2657 | 2653 | 1000 | 2653 | 2651 | 1000 | 2651 | 2649 | 1000 | 2649 | 2647 | 1000 | 2647 |
| 2 | х.Княжий | 191 | 1000 | 191 | 189 | 1000 | 189 | 187 | 1000 | 187 | 185 | 1000 | 185 | 183 | 1000 | 183 |
| 3 | с.Гоголевка | 181 | 1000 | 181 | 179 | 1000 | 179 | 177 | 1000 | 177 | 175 | 1000 | 175 | 173 | 1000 | 173 |
| 4 | д.Рубанщина | 143 | 1000 | 143 | 140 | 1000 | 140 | 138 | 1000 | 138 | 136 | 1000 | 136 | 134 | 1000 | 134 |
| 5 | х.Олешня | 102 | 1000 | 102 | 101 | 1000 | 101 | 100 | 1000 | 100 | 98 | 1000 | 98 | 96 | 1000 | 96 |
|  | Итого по МО | 3274 | 1000 | 3274 | 3262 | 1000 | 3262 | 3253 | 1000 | 3253 | 3243 | 1000 | 3243 | 3233 | 1000 | 3233 |

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения МО «Заолешенский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

-  строительство новых сетей водоснабжения;

- строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108м3)

Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

-	на участках с большой степенью износа — вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы 50 лет.

28

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения муниципального образования «Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 18

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м /час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с. Заолешенка | 1 | 25 | 1968 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Княжий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Гоголевка | 2 |  | 1972 | 80 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 4 | д.Рубанщина | 1 | - | 1976 | 70 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | х.Олешня | 2 | - | 1985 | 60 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Заолешенка | 2 | 1968,2 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Княжий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Гоголевка | 2 | 1972 | 80 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | д.Рубанщина | 1 | 1977 | 70 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | х.Олешня | 2 | 1985 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Заолешенка | 3,2 4,78 1,78 | 1976 1987 1989 | 90 92 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | х.Княжий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Гоголевка | 2,8 | 1972 | 80 | 2,8 | - | - | - | 1,0 | - | 1,8 | - | - | - | - |
| 4 | д.Рубанщина | 2,5 | 1976 | 70 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | - | 1,0 |
| 5 | х.Олешня | 1,8 | 1985 | 60 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - |
|  | Итого по МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах муниципального образования «Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 15

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013-2014 годы |  |  | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Заолешенка | 2202 | 24 | 52848 | 2200 | 44 | 96800 | 2198 | 44 | 96712 | 2196 | 44 | 96624 | 2194 | 44 | 96536 |
| 2 | х.Княжий | - | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с.Гоголевка | 170 | 24 | 4080 | 168 | 44 | 7392 | 166 | 44 | 7304 | 165 | 44 | 7260 | 164 | 44 | 7216 |
| 4 | д.Рубанщина | 130 | 24 | 3120 | 129 | 44 | 5676 | 127 | 44 | 5588 | 126 | 44 | 5544 | 125 | 44 | 5500 |
| 5 | х.Олешня | 90 | 24 | 2160 | 89 | 44 | 3916 | 87 | 44 | 3828 | 85 | 44 | 3740 | 83 | 44 | 3652 |
|  | Всего по МО | 2592 | 24 | 62208 | 2586 | 44 | 113784 | 2578 | 44 | 113432 | 2572 | 44 | 113168 | 2566 | 44 | 112904 |

3.5.Перспективы развития системы санитарной очистки МО «Заолешенский  сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок .

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 16

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 | 3286 | 2,1 | 2310,0 |
| 2 | 2014 | 3274 | 2,1 | 2278,5 |
| 3 | 2015 | 3268 | 2,2 | 2354,0 |
| 4 | 2016 | 3262 | 2,2 | 2321,0 |
| 5 | 2017 | 3258 | 2,3 | 2392,0 |
| 6 | 2018 | 3253 | 2,3 | 2357,5 |
| 7 | 2019 | 3248 | 2,4 | 2426,4 |
| 8 | 2020 | 3243 | 2,4 | 2392,8 |
| 9 | 2021 | 3238 | 2,5 | 2457,5 |
| 10 | 2022 | 3233 | 2,5 | 2422,5 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО и санитарной очистке муниципального образования «Заолешенский сельсовет»

Таблица 17

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 30 | 35 | 40 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Заолешенский сельсовет» в рамках Программы газификации Суджанского района Курской области предполагается реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 3,5 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон ТБО и промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу ТБО.

Программой предполагается создание технического парка для обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной уборки        улиц        населенных    пунктов    муниципального    образования.

Таблица 19

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заолешенский сельсовет» 2013 — 2022 годы ( в ценах 2012 года)

1. Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов с.Заолешенка ул.Садовая, ул.Сад Нижние Борки | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4кВ-1,9 км Уличн. Освещение- 1,9 км | 1,6 | 2013-2022 | Обеспечение электроэнергией 60 домов 7000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличн. освещение-15 км | 3.77 | 2013-2022 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 5.37 |  |  |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительствоиндивидуальых жилых домов с.Заолешенка ул.Сад | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод 1,9км | 1,6 | 2014-2022 | Обеспечение газом 57 домов (6000 кв.м. жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальнх жилых домов ул.Октябрьская | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод 0,9 км | 0,6 | 2013-20122 | Обеспечение газом 7 домов (1120 кв.м.жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 2,2 |  |  |  |

3.  Водоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта млн.р. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Заолешенка ул.Садовая | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод — 1,9 км | 3,4 | 2013-2020 | Обеспечение водой 60 домов (7000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Заолешенка ул.Октябрьская | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод - 0,4км | 0,4 | 2013-2022 | Обеспечение водой 7 домов (1120 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  | итого |  |  | 3.8 |  |  |  |

4. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014-2022 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -46 ед. | 0,3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО - 3 ед. | 3 | 2013-2022 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2013-2022 | Улучшение санитарного состояния МО | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,52 |  |  |  |

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность

программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 -2022 годы составляет 14890 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 20 и21.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заолешенский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 20

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы -застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,37 | 3 | 0,5 | 0,87 | 1,0 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 2,2 | 1,5 | 0,2 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 3,8 | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,52 | 0,52 | - | 3,0 | - |
|  | Всего по Программе | 14,89 | 6,82 | 1,2 | 4,87 | 2 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Заолешенский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 21

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,37 | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,67 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 2,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 3,8 | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | 3,52 | - | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,42 |
|  | Всего по Программе | 14,89 | 2,5 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,49 |

Раздел 6. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Заолешенский сельсовет» - муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

-	обеспечивает в соответствии с действующим законодательством
проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

-	отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков
оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за
счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

-	отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий,
обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов
различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств
различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом     году.     Уточненный     перечень     мероприятий     Программы

утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.